|  | Форма Паспорта безопасности Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №2»

| Срок действия паспорта до «____»_________20___г. |  |  |  |  |  |  |  | Для служебного пользования (гриф или пометка) Экз. № ____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник МКУ «Управления образования» Администрации городского округа с внутригородским делением «город. Махачкала» _____________ Т. М. Мансуров «___»___________2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: Помощник начальника Управления Руководитель аппарата оперативного штаба УФСБ России по РД полковник ________________ С.Н. Гоголь "____" _______________ 2018 г. |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник УВО по г. Махачкале Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» подполковник полиции ________________ М.Х. Зайнудинов "____" _______________ 2018 г. |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник ОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан подполковник внутренней службы ________________ М.Б. Магомедов "____" _______________ 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №2»

(наименование объекта (территории))

Республика Дагестан, город Махачкала

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

- год

I.Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Администрации городского округа с внутригородским делением « город. Махачкала», 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 53; тел: +7 (8722) 67-00-97, +7 (8722) 67-06-08, E-mail: m-guo@ yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Некрасова, 69,

телефон: +7 (8722) 68-02-58, E-mail: mkl-mdou02@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

II (вторая)

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь участка – 3161,5 м2, в том числе: застроенная -625,5 м2, озелененная – 350 м2, грунтованная -  1081,5  м2, протяженность периметра - 130,5 м. Здание Литер «А» (Основное строение), двухэтажное, 1946 года постройки, общая площадь  - 430,1 м2, каменные. Складское помещение Литер Б – 46,5 м., каменное. Кухня Литер В – 40,3 м., шлакоблоки. Основные несущие и ограждающие строительные конструкции – каменные, сборные, перекрытия - каменные

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о ГПР на земельный участок№05-05-01/015/2011 04.08.2011 г.

Свидетельство о ГПР на здание Литер - А (основной корпус) №05-05-01/032/2014-172 от 11.04.2014 г;

Свидетельство о ГПР на здание Литер - Б (складское) №№05-05-01/032/2014-170 (от 11.04.2014 г.)

Свидетельство о ГПР на здание Литер - В (кухня) № 05-05-01/032/2014-171 от 11.04.2014 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Валиева Патимат Валиевна, телефон рабочий: +7 (8722) 68-02-58, мобильный: 8 (988) 776-73-73

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Мансуров Тагир Мухтарович, телефоны рабочие: +7 (8722) 67-00-97, +7 (8722) 67-06-08,

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории):

1.Режим работы объекта (территории): понедельник - пятница, с 700 - 1900 часов, суббота- воскресенье - выходные

2.Общее количество работников объекта (территории): 27 чел.

3.Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 172 чел.

4.Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на, объекте (территории), сотрудников охранных организации: 1 человек

5.Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

- Потенциально-опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория и здание детского сада | 172 | 3161,5 | –совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате которого могут возникнуть очаги пожара частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей; - захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие; - массовое отравление ядовитыми веществами | - ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 350 кв.м, наличие пострадавших людей; -травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 220; - в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 172 человек |
|  | Нет |  |  |  |  |

- Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нет |  |  |  |  |

3.Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Через ограждение по периметру, входные (запасные) двери, оконные проемы первого этажа, эвакуационные лестницы со второго этажа.

4.Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие, взрывчатые и зажигательные смеси, психотропные вещества и сильнодействующие яды и препараты.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта

на объекте (территории)

1.Предполагаемые модели действий нарушителей:

– совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате, которого могут возникнуть очаги пожара частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей;

- захват заложников, в результате чего возможен человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие;

- массовое отравление ядовитыми веществами.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 430кв. м.,  наличие пострадавших людей;

-травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 200 кв.м.

- в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до172 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V.Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

| № п/п | Возможные людские потери, чел. | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 172 | конструктивное разрушение элементов здания, коммуникации водоснабжения, отопления и электричества | менее 5,0 |

VI. Силы средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Днем 1 сотрудник ООО ЧОО «Альфа-М» (договор от 01.02.2018 г. № С/02/18), ночью - 1сторож, согласно штатного расписания за 2017 год

-Группа задержания отдельного батальона полиции управления вневедомственной охраны по г. Махачкале в составе трех сотрудников полиции, вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами. (договор от 01.01.2018 г. № 348)  Время прибытия на объект – незамедлительно, с соблюдением требований Правил дорожного движения;

-территориальные органы УФСБ по РД; МВД России по РД и МЧС РФ по РД.

2.Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- мобильный телефон экстренного вызова наряда полиции. Тревожный телефон находиться днем у охраны , вечером у сторожа.

- штатное вооружение и снаряжение МВД, ФСБ, МЧС, Россгвардии.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1.Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: нет

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие, количество, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: нет

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: нет

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие, количество, характеристика)

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие, количество, характеристика)

д) телевизионные системы охраны: Территория МБДОУ «Детский сад №2» оборудован системой видеонаблюдения включающая в себя: видеокамеры (направленные), в количестве 7 штук (2 внутренние, 5 наружные) с хранением и архивирование данных 30 суток.

Монитор и видеорегистратор видеонаблюдения находятся в кабинете заведующей.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие, количество, характеристика)

е) системы охранного освещения: кобра – 3 шт. и 2 уличные осветительные лампы.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие, количество, характеристика)

2.Меры по физической защите объекта (территории):

а)	количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для прохода людей 1, для проезда транспортных средств -1.

б)	количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): Эвакуационных выходов для  прохода людей 3 (1 основной и 2 запасные). Эвакуационных выходов для проезда автотранспорта 1.

в)	наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(тип установленного оборудования)

г)	укомплектованность личным составом нештатных аварийно - спасательных формирований (по видам подразделений): 4 человек, в том числе:

звено оповещения и связи - 1человека;

звено охраны общественного порядка - 1 человека;

санитарный пост - 1 человека;

противопожарное звено - 1 человека;

(человек, процентов)

3.Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а)	наличие документа, подтверждающего соответствие объекта
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности: декларация пожарной безопасности от 31.08.2010 г. № 82401370-ТО-00067

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты, дата выдачи)

б)	наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

не имеется

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(характеристика)

в)	наличие противопожарного оборудования: автоматической системы пожаротушения: Объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных охранно пожарных (ППКОП)- «Гранит- 5» и «Гранит-8», резервируемых источников бесперебойного питания «БиРП-4» на аккумуляторном батареи «Delta 12V 7 Ah» в количестве-2 шт., с использованием извещателей пожарных дымовых ИП212-85 в количестве 50 шт., а также ручных пожарных извещателей ИПР-513-6 (ИПР-И) (для подачи извещения о пожаре при визуальном обнаружении пожара) в количестве 2 шт:

Система оповещения о пожаре предусмотрена 3-го типа, с применением речевых оповещателей «Соната-М» в количестве  - 6 шт., светозвуковых оповещателей УСС в количестве – 2 шт., светодиодных оповещателей «Выход» в количестве -6 шт.

Автоматическая пожарная сигнализация подключена к Программно – аппаратному комплексу, передающий сигнал о пожаре в подразделение пожарной охраны  через  Аргус спектр «Тандем-2М».

Согласно акта технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре от 23.01.2018 , работает исправно, отклонений от норм и правил нет.

Имеется договор на обслуживание № 12 от 17.01.2018.

-огнетушители ОП-4 (3) АВСЕ-01 - 8 шт., укомплектованный пожарный щит - 1 шт., пожарный гидрант находится в 27 м от здания.

(тип, марка)

г)	наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: нет

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(тип, марка)

4.План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: схема организации и связи с правоохранительными органами

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

а) выводы: На основе оценки состояния защищенности объекта, учитывая необходимости выполнения дополнительных мероприятий, антитеррористической защищенности объекта МБДОУ «Детский сад №2» ограниченно соответствует требованиям Постановления Правительства № 1235 от 07.10.2017

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад №2» с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий.

| П№№ | Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | В соответствии с пунктом. 20 «б» «Требования», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории) и своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории) установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки); | до25.08.2018г. |
|  | В соответствии с пунктом. 22«а» «Требования», разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; | до 25.05.2018г. |
|  | В соответствии с пунктом. 22 «в» «Требования», осуществлять контроль за пропускным и внутриобъектовым режима. | ежедневно |
|  | В соответствии с пунктом. 22 «д» «Требования», оснастить объект (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, объектов (территорий); | 25.03.2019 |
|  | В соответствии с пунктом. 22 «е» «Требования», проводить; периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; | ежедневно |
|  | В соответствии с пунктом. 22 «ж» «Требования», проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий); | 1 раз в год. |
|  | В соответствии с пунктом. 22 «л» «Требования», оборудовать объект (территория) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; В соответствии с пунктом. 28 «Требования - система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта. - система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. - количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории). | до25.03.2019г. |
|  | В соответствии с пунктом. 22 «м» «Требования», разместит на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. | до25.042018г. |
|  | В соответствии с пунктом. 23 «б» «Требования», оборудовать объект (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (контроля и управления доступом, охранной сигнализацией). | До25.05.2018г. |
|  | В соответствии с пунктом. 23 «в» «Требования», разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | До25.06.2018г. |
|  | В комнате охраны установить дополнительно монитор видеонаблюдения с выводом сигнала с наружных и внутренних камер. | До 25.08. 2018 |

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей

объекта (территории)

нет

_______________________________________________________________________________-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая),

количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие локальных зон безопасности)

нет

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(другие сведения)

| Приложение: | 1.План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории). |
| --- | --- |
|  | 2.План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории). |

Составлен  "___"_____________2018 г.

Валиева Патимат Валиевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное  			                    (подпись)

руководство деятельностью работников на объекте (территории)

Актуализован «____»________20__г.

Причина актуализации ________________________________________________